 江西师范大学校内分散采购

2026年6月地理与环境学院探鱼仪采购项目

一、供应商须知：
评标方式：最低价评标法
最高限价：350000元
开标时间：2026年7月2日10时
开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼2312会议室
采购组织单位： 地理与环境学院（章）
采购小组成员： 叶民盛、韩逸、卢成芳、曹昀
校内分散采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至地理与环境学院2217办公室，否则响应无效。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	品牌

	1
	探鱼仪
	配置：
1.宽带数字信号处理主机

2.四象限分裂波束换能器（200kHz ）

3.GPS 定位模块

4.配套分析软件：淡水鱼类声学分析系统（国产正版，中文界面）

5.标准校准套件：钨铜标准 TS 校准球

6.配套安装支架

主要参数：
换能器中心频率  200kHz

主机频率范围  50kHz~500kHz

换能器带宽   ≥100kHz

供电电源   12~36VDC

旁瓣级   ≤-23dB

半功率波束角   7°
脉冲形式   CW/FM

平均功耗  8w

扇区数   4

最大发射功率   1000W@55Q


	1台
	分裂波束探鱼仪FM25


备注说明：

1.本项目所采购的设备，必须是正规渠道全新原装正品。

2.需提供原厂一年免费质量售后服务承诺函。
三、商务条款

1、质量保证：承诺对所供设备提供一年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。
3、履约保证金：无。
4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。
5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后7天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

	投标报价表

	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


